## Kommentar
Temperaturintervaller som eventuel kan brukes i evaluering av data
Kommentarer fra Trond
Basert på omtrentlig årlig syklus er det 3 temperaturgrupper som kan sammenliknes dersom det er nok data i hver gruppe
Vinter | 0-4,9 grd | Typisk periode er 1.12 til 1.4 (4 mnd)
Vår og høst | 5 - 15 grd | Typisk periode er 1.4 til 1.6 og 1.9 til 1.12 (4 mnd)
Sommer | >15 grd | Typisk periode er 1.6 til 1.9 (4 mnd)
Antagelig er det forskjell på vår og høst ved samme vanngtemperatur da det kan antas mer aktive biologiske prosesser om høsten pga gradvis avkjølig der mikroorganismer tilpasses bedre enn om våren. Ogås mulig å sjekke
Datakilde for vanntemperaturer
1. Tempatursensor med logger som også har logget vannføring kontinulerlig med minst 4 måleringer per time hele året. Typisk variasjon i vanntemperatur gjennom et døgn er maks 1 - 2 grader C
2. Feltmåling med håndholdt temperatursonde
3. Der dette ikke er tilgjengelig er det hentet middeldøgn tempdata fra nærmeste met stasjon og estimert baserte på siste 3 døgntemperaturer.

## Spillhaug
Deponi: | Spillhaug
Analyseparameter: | Vanntemperatur luftet lagune og våtmark, grd C
Provedato
25.01.1999 | 2
01.10.1999 | 10
06.10.1999 | 8
13.04.2000 | 3.5
02.05.2000 | 10.2
23.08.2000 | 15
08.09.2000 | 13.5
16.10.2000 | 11
15.12.2000 | 4
07.09.2001 | 12.6
16.11.2001 | 2
13.01.2002 | 1
11.04.2002 | 4.1
15.05.2002 | 12.5
13.08.2002 | 20
11.02.2003 | 0.5
06.06.2003 | 15.3
14.08.2003 | 15
06.11.2003 | 3
01.03.2004 | 0.5
10.06.2004 | 14.5
16.08.2004 | 16.5
25.10.2004 | 7.1
22.02.2005 | 0.5
28.04.2005 | 7.5
04.08.2005 | 16
15.11.2005 | 6.5
22.02.2006 | 0.5
05.07.2006 | 20
04.10.2006 | 12.2
20.12.2006 | 0.5
25.04.2007 | 9.8
26.07.2007 | 17
31.10.2007 | 2.5
28.12.2007 | 0.5
22.04.2008 | 6.9
09.06.2008 | 18.1
24.09.2008 | 8.1
22.12.2008 | 0.9
16.04.2009 | 6.6
29.07.2009 | 16.1
14.10.2009 | 2.5
21.12.2009 | 0.5
22.04.2010 | 3
29.07.2010 | 16.1
20.10.2010 | 2.7
20.12.2010 | 0.5
19.04.2011 | 9.5
27.07.2011 | 18
26.10.2011 | 6.1
29.12.2011 | 1.2
19.04.2012 | 4.2
31.07.2012 | 14.9
24.10.2012 | 4.3
31.12.2012 | 0.5
06.05.2013 | 10.5
30.07.2013 | 17.4
09.11.2013 | 3
31.12.2013 | 2.5
08.01.2014 | 3
24.04.2014 | 6.2
08.07.2014 | 19.9
12.11.2014 | 4.5
31.12.2014 | 0.5
20.01.2015 | 0.5
30.04.2015 | 4.6
07.07.2015 | 17.1
29.10.2015 | 5.1
29.01.2016 | 0.5
30.05.2016 | 14
26.09.2016 | 11.3
06.12.2016 | 0.5
28.03.2017 | 3
20.06.2017 | 15
10.10.2017 | 3.2
20.12.2017 | 0.5
29.05.2018 | 15
03.09.2018 | 13.3
27.11.2018 | 0.5
17.12.2018 | 0.5
22.05.2019 | 11
27.06.2019 | 21
26.09.2019 | 9
27.12.2019 | 0.5
15.04.2020 | 2.5
11.06.2020 | 17
22.09.2020 | 12.1
03.12.2020 | 0.5
06.05.2021 | 4.7
29.06.2021 | 17
14.09.2021 | 9.6
07.12.2021 | 0.5
11.04.2022 | 1
29.06.2022 | 17
04.10.2022 | 7.4
12.12.2022 | 0.5
18.04.2023 | 6.5
28.06.2023 | 19.4
26.09.2023 | 13.8
12.12.2023 | 0.5
7.796

## Boelstad
Deponi: | Bølstad
Analyseparameter: | Vanntemperatur luftet lagune utløp, grd C
Provedato
1995-02-09 | 0.5
1995-02-23 | 1.5
1995-03-09 | 1
1995-03-23 | 3
1995-04-08 | 4.1
1995-04-24 | 12
1995-05-08 | 8.2
1995-05-28 | 13
1995-06-14 | 13.5
1995-07-12 | 17.5
1995-07-19 | 16.5
1995-08-08 | 15.5
1995-08-15 | 16.6
1995-08-21 | 18.5
1995-08-29 | 13
1995-09-05 | 12.5
1995-09-12 | 12
1995-10-03 | 9.5
1995-10-18 | 9
1995-10-25 | 10
1995-11-14 | 1
1995-12-07 | 0.5
1996-01-19 | 0.5
1996-02-15 | 0.5
1996-03-26 | 0.5
1996-05-20 | 7
1996-06-21 | 11.5
1996-06-26 | 16.6
1996-07-10 | 17.6
1996-08-23 | 18.1
1996-09-19 | 9
1996-10-16 | 8
1996-12-09 | 3.5
1997-01-28 | 1.5
1997-03-20 | 0.5
1997-04-30 | 7
1997-07-01 | 18.9
1997-07-03 | 17.5
1997-08-07 | 20
1997-09-11 | 13.6
1997-09-30 | 10
1997-10-23 | 2.5
1997-11-07 | 2.3
1997-12-17 | 1
1998-01-16 | 3
1998-02-23 | 6.1
1998-03-30 | 4.5
1998-04-30 | 9.5
1998-05-27 | 10.3
1998-06-30 | 14
1998-07-27 | 15
1998-08-31 | 13
1998-09-30 | 10
1998-11-10 | 1
1999-04-14 | 3.6
1999-05-19 | 10.1
1999-07-29 | 18.4
1999-08-23 | 12.1
1999-10-08 | 6.3
1999-11-16 | 1
1999-12-13 | 0.5
2000-01-21 | 0.5
2000-02-14 | 1
2000-03-17 | 0.5
2000-04-19 | 7.1
2000-05-22 | 11.4
2000-06-27 | 12.7
2000-07-18 | 16.4
2000-08-15 | 17.1
2000-11-13 | 6.4
2000-12-20 | 0.7
2001-02-19 | 1
2001-04-18 | 2.5
2001-06-21 | 13.8
2001-08-27 | 15.1
2001-11-29 | 1.7
2001-12-15 | 0.5
2002-03-14 | 2
2002-07-18 | 17.1
2002-10-24 | 4.5
2003-02-21 | 0.5
2003-07-18 | 20.1
2003-11-04 | 4.4
2003-12-19 | 3.7
2004-03-01 | 0.5
2004-07-08 | 14.9
2004-10-11 | 5
2005-03-07 | 0.5
2005-05-03 | 8.4
2005-07-21 | 16.9
2005-11-29 | 0.5
2006-02-20 | 0.5
2006-06-13 | 17.6
2006-09-21 | 14.6
2006-12-18 | 2
2007-03-28 | 5.5
2007-07-05 | 16.5
2007-10-16 | 11
2007-12-27 | 1
2008-03-31 | 4.1
2008-06-05 | 18.6
2008-09-17 | 8.1
2008-12-18 | 1.1
2009-04-23 | 8.5
2009-07-27 | 15.1
2009-10-12 | 4.6
2009-12-21 | 0.5
2010-04-20 | 4.9
2010-07-28 | 17
2010-10-05 | 7
2010-12-30 | 0.5
2011-04-15 | 7.1
2011-08-04 | 19.4
2011-10-25 | 5.3
2011-12-28 | 3.9
2012-04-18 | 3.6
2012-07-30 | 15.1
2012-10-19 | 8.3
2012-12-31 | 0.6
2013-05-03 | 6
2013-07-03 | 14.2
2013-10-29 | 8.1
2013-12-31 | 2.6
2014-01-09 | 2
2014-09-08 | 14.9
2014-10-24 | 9.9
2014-12-31 | 0.5
2015-01-12 | 0.5
2015-04-23 | 10.5
2015-06-29 | 16
2015-10-28 | 5.9
2016-01-13 | 0.5
2016-05-10 | 14.9
2016-10-05 | 3.9
2016-12-06 | 0.5
2017-03-10 | 1.5
2017-06-08 | 12.5
2017-09-27 | 13.2
2017-12-15 | 0.5
2018-05-19 | 14.1
2018-08-30 | 14.8
2018-11-27 | 1
2018-12-14 | 1.2
2019-05-22 | 16
2019-06-28 | 16.8
2019-09-26 | 10.7
2019-12-17 | 0.5
2020-04-15 | 6
2020-06-11 | 18.2
2020-09-22 | 12.5
2020-12-03 | 1.1
2021-05-06 | 5.1
2021-06-29 | 16
2021-09-14 | 14
2021-12-07 | 0.5
2022-04-11 | 3.8
2022-06-29 | 17.5
2022-10-04 | 9.1
2022-12-12 | 0.5
2023-04-18 | 8.4
2023-06-28 | 19.5
2023-09-26 | 13.3
2023-12-12 | 0.5
8.1227